Außenholz nicht maßhaltig, Neu, lösemittelhaltig

deckend

NEUE HOLZFLÄCHEN,  DECKEND

Neue und unbehandelte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä lösemittelhaltig deckend weiß/farbig seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Imprägnierung: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Klar

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG seidenglänzend.

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

................. m²	.................	.....................