
Blatt 1
Gerüstarbeiten

ARBEITSGERÜST
        
Arbeits- und Schutzgerüst aufstellen

................. m²
.................
.....................
Arbeits- und Schutzgerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4420 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle nach Wahl des Bieters in für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlichen Mindestbreiten. Alle Erschwernisse, z. B. Vordächer, Hanglage usw., sind einzukalkulieren. Die Gerüstanker sind in ausreichender Länge zu montieren, beim Abbau des Gerüstes zu entfernen und die Löcher einwandfrei dicht zu schließen.
Die Vorhaltezeit beträgt ...... Wochen.
Bedarfsposition

................. m²
.................
.....................
Vollabdeckung des vorbeschriebenen Gerüstes, einschließlich eventueller zusätzlicher Gerüstverankerung bei Strahl-, Entschichtungs-, Reinigungsarbeiten und als Wetterschutz mit:
[ ] Gerüstplane
[ ] Netz
Eventualposition

................. m²
.................
.....................
Zulagepreis für das Vorhalten des vorbeschriebenen Gerüstes über die Einsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

