Leistungsbeschreibung 


Seite 





     Blatt 10
Außenholz maßhaltig, Renovierung Lasuroptik
                 wasserbasierend
                                Deckendes Renovierungssystem in Lasuroptik 


auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit wasserbasierendem System seidenglänzend überarbeiten:

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakte Altanstriche anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR extra, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität .

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.
1. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität.
2. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität.

Extrem belastete Stellen wie Wetterschenkel etc. 

1 x zusätzlich bearbeiten

Schlussanstrich für die Lasuroptik mit DEMIDEKK Fenster- und Türenqualität verdünnt mit ca. 25 % Wasser 
Farbton nach Absprache.
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstr. 14             88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


Übertrag      ____________

