Leistungsbeschreibung 


Seite 





Blatt 14
Außenholz nicht maßhaltig, Neu
                 wasserbasierend
NEUE  HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Neue und unbehandelte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit wasserbasierender Lasur seidenglänzend behandeln:
______________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.
Imprägnierung: allseitig mit VISIR extra
Zwischenanstrich mit OXAN WOOD
Schlussanstrich mit OXAN WOOD
Farbton nach Absprache.
NEUE   HOLZFLÄCHEN, DECKEND

Neue und unbehandelte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä wasserbasierend deckend weiß/farbig seidenglänzend behandeln:
_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.
Imprägnierung: allseitig mit VISIR extra
Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal
Schlussanstrich mit DEMIDEKK optimal
seidenglänzend.
Farbton nach Absprache.
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14              88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73    
mail: holzschindeln@gmx.de


Übertrag      ____________

