
Blatt 7
Außenholz maßhaltig, Renovierung
                 lösemittelhaltig

FENSTERRENOVIERUNG, LASIEREND
        
Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend überarbeiten:

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit TREBITT Holzlasur
Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.
Zwischenanstrich mit TREBITT Holzlasur.
Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur.
Farbton nach Absprache.
FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND

Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) 

 
deckend weiß/farbig, lösemittelhaltig bearbeiten:

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit TREBITT deckend
Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.
Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.
Schlussanstrich mit TREBITT deckend.
Farbton nach Absprache.

Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstr. 14              88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73    
mail: holzschindeln@gmx.de


