Vorarbeiten,

Altanstriche abbeizen

ALTANSTRICH KOMPLETT ABBEIZEN

Altanstrich komplett durch abbeizen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Altanstrich  mit  biologisch abbaubarem Abbeizer entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung (Hochdruckreinigung) unter Beachtung der Auflagen der UVV und der Bau BG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen und der fachgerechten Entsorgung

der abgebeizten Materialen.

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

bis 30 % ABBEIZEN

Altanstrich Teilbereiche durch abbeizen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Altanstrich  mit  biologisch abbaubarem Abbeizer entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung (Hochdruckreinigung) unter Beachtung der Auflagen der UVV und der Bau BG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen und der fachgerechten Entsorgung

der abgebeizten Materialen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

bis 70 % ABBEIZEN

Altanstrich Teilbereiche durch abbeizen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Altanstrich  mit  biologisch abbaubarem Abbeizer entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung (Hochdruckreinigung) unter Beachtung der Auflagen der UVV und der Bau BG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen und der fachgerechten Entsorgung

der abgebeizten Materialen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................