Vorarbeiten,

Altanstriche durch Schleifen / Bürsten entfernen

ALTANSTRICH KOMPLETT

ABSCHLEIFEN / BÜRSTEN

Altanstrich durch Schleifen / Bürsten entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Altanstrich im Schleifverfahren, in den tiefer liegenden Jahresringen zusätzlich mit Zirkularbürste komplett entfernen. Scharfe Kanten runden.

Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

BIS 30 %  ABSCHLEIFEN/ BÜRSTEN

Altanstrich durch Schleifen / Bürsten entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Nicht tragfähige Altanstriche im Schleifverfahren, in den tiefer liegenden Jahresringen zusätzlich mit Zirkularbürste entfernen. Scharfe Kanten runden.                             Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

BIS 70 %  ABSCHLEIFEN/ BÜRSTEN

Altanstrich durch Schleifen / Bürsten  entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Nicht tragfähige Altanstriche im Schleifverfahren, in den tiefer liegenden Jahresringen zusätzlich mit Zirkularbürste entfernen. Scharfe Kanten runden.                                      Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................