Vorarbeiten,

Altanstriche durch schleifen entfernen

ALTANSTRICH KOMPLETT ABSCHLEIFEN

Altanstrich komplett durch Schleifen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Altanstrich im Schleifverfahren komplett entfernen, scharfe Kanten runden.

Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

BIS 30 %  ABSCHLEIFEN

Altanstrich Teilbereiche durch Schleifen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Nicht tragfähige Altanstriche im Schleifverfahren entfernen, scharfe Kanten runden.

Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................

ALTANSTRICH TEILBEREICHE

BIS 70 %  ABSCHLEIFEN

Altanstrich Teilbereiche durch Schleifen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Nicht tragfähige Altanstriche im Schleifverfahren entfernen, scharfe Kanten runden.

Einschließlich des Einsatzes von Staubabsaugvorrichtungen

Oberflächenbeschaffenheit: .......................................

Art der Beschichtung: ..................................................

Bauteil: ..........................................................................