Gerüstarbeiten

FAHRBARES GERÜST

Fahrbares Gerüst aufstellen

................. Stück	.................	.....................

Fahrbares Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle.

Maße: .......................................

Arbeitshöhe ca. ..................... m

Aufstellung:

[ ] im Freien

[ ] im Gebäude

Die Vorhaltezeit beträgt ...... Wochen.

Bedarfsposition

................. Stück	.................	.....................

Zulagepreis für das Vorhalten des vorbeschriebenen fahrbaren Gerüstes über die Einsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

HEBEBÜHNE

Hebebühne aufstellen

................. Stück	.................	.....................

Arbeits- bzw. Hebebühne stand- und betriebssicher gemäß den Unfallverhütungsvorschriften für die in diesem LV beschriebenen Leistungen bereit stellen, vorhalten und betreiben, einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle sowie Bedienung durch geeignetes Fachpersonal.

Arbeitshöhe: ca. .......... m

Ausladung: ca. .......... m

Nutzgewicht: ca. .......... kg/m²

Aufstellung:

[ ] im Freien

[ ] im Gebäude

Die Vorhaltezeit beträgt ...... Tag/e.

Bedarfsposition

................. Stück	.................	.....................

Zulagepreis für das Vorhalten der vorgenannten Arbeits- bzw. Hebebühne über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus für jeden weiteren Tag.