Innenholzflächen nicht maßhaltig,

wasserbasierend deckend

NEUE HOLZFLÄCHEN DECKEND

Neue und unbehandelte Holzbauteile, innen, z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten u. ä., seidenmatt, wasserverdünnbar deckend:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Grundanstrich mit

KVIST og SPERREGRUNNING

(120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

SENS Allergikerfarbe

Schlussanstrich mit

SENS Allergikerfarbe

Farbton: nach Angabe