Innenholzflächen nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend,  lasierend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Bereits deckend gestrichene Holzbauteile, innen, z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten u. ä., farbig seidenmatt, wasserverdünnbar deckend streichen:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung:

Intakten Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen. Tragfähige Altanstriche

anschleifen um eine Verbundhaftung herzustellen und säubern.

Grundanstrich der schadhaften Stellen,

eventuell beilasieren mit

PANELLAKK Wohnraumlasur

Zwischenanstrich mit

PANELLAKK  Wohnraumlasur

Schlussanstrich mit

PANELLAKK Wohnraumlasur

Farbton: nach Angabe